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                                               Caiet de sarcini

Manechin Genunchi Pentru Artrocenteza Sub Ghidaj Ecografic 1 buc
35112100-3 Manechine de antrenament pentru urgente
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 

Acest manechin (simulator) corect din punct de vedere anatomic reprezinta un picior stang extins, cu zone compatibile cu ultrasunete, inclusiv rotula, ligamentul rotulian, tibia, fibula, femurul, sacul sinovial si lichidul sinovial. Lichidul sinovial poate fi aspirat dintr-o cavitate articulara folosind abordul medial sau lateral. Locurile de insertie includ regiunea suprapatelara si parapatelara. 
Caracteristici: 
· Compatibil cu ultrasunete, tesutul inlocuibil este reincarcabil si rezistent pentru utilizari multiple 

· Feedback realist, tactil 

· Senzatie de contact osos atunci cand acul atinge rotula sau femurul 

· Lichidul poate ramane limpede sau colorat 

· Capacitatea de a drena recesul suprapatellar 

· Capacitatea de a creste sau reduce dimensiunea efuziunii 

Competente dezvoltate: 
· Abord medial si lateral 

· Regiune de insertie suprapatelara si parapatelara 

· Palparea reperelor anatomice semnificative 

PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.
Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
Intocmit Ref. Sp. Parvu Gina 
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